ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации 01.04. 2013г. с. Дубовое № 36

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 08.08.04г. № 122-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ, администрация сельского поселения Дубовской сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (Приложение)

2.Данное  постановление  обнародовать  путем  вывешивания  на  досках объявлений  и щитах информации.

Глава  администрации  сельского

поселения  Дубовской  сельсовет:	            В.М.Соломонов

Приложение

## к  постановлению  администрации

## №36 от  01.04.2013г

Перечень первичных средств

пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

1.Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.;

2.В населенных пунктах сельсовета на стенах домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.