ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации сельского поселения Дубовской сельсовет

Добринского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации

18.12. 2013г.                   с. Дубовое                      № 74

Об утверждении Технического задания на разработку

инвестиционной программы ООО «Кристалсервис»

по развитию систем водоснабжения по сельскому поселению

Дубовской сельсовет на период2014-2020 г.г.

Руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской федерации от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технического задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»,  Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом сельского поселения Дубовской сельсовет, администрация сельского поселения Дубовской сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Кристалсервис» по развитию систем водоснабжения по сельскому поселению Дубовской сельсовет на 2014-2020 гг. (прилагается).

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации

сельского поселения

Дубовской сельсовет				                   В.М.Соломонов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы  ООО «Кристалсервис» по развитию систем водоснабжения по сельскому поселению Дубовской сельсовет

на период 2014-2020 г.г.

1.	Общие положения

Настоящее Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения по  сельскому поселению Дубовской сельсовет на период 2014 -2020 г.г. (далее - Техническое задание) разработано в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 100,  Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

Инвестиционная программа  ООО «Кристалсервис» на период 2014-2020 г.г. (далее - Инвестиционная программа) разрабатывается на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 100;

- Постановление правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

2. Анализ существующей системы водоснабжения

В систему водоснабжения сельского поселения Дубовской    сельсовет входит водопровод протяженностью 23 км.  Износ водопровода 75 %. Данный водопровод обслуживает ООО «Кристалсервис» по договору. Водопровод питает артскважины, расположенные в с. Дубовое, с.Хворостянка, с.Ивановка, п.Новый Свет. Все скважины состоят на балансе сельской администрации. Питьевой водой из неё пользуются   жилой сектор -  2262 человека и весь соцкультбыт. Проба воды из  артскважины, с.Дубовое , не отвечает СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по содержанию железа. Концентрация железа превышает ПДК в 2 раза на скважине №7 с.Дубовое.

Для обеспечения жителей д.Софьино качественной питьевой водой необходим ремонт и замена  2 км водопроводных сетей (замена стальных труб на полиэтиленовые, где бывают частые порывы);  строительство обезжелезывающей установки .

Бурение индивидуальных скважин не решает проблемы, т.к. большинство жителей преклонного возраста, имеют малый доход и не в состоянии оплатить работы по бурению и установке оборудования из-за большой затратности. Из-за рельефа местности или по какой – то другой причине но водоносный горизонт залегает на глубине более 20 метров. В связи с этим индивидуальная скважина обходится от 20 до 35 тыс.рублей.

В конечном итоге вся инвестиционная программа является частью реализации Генерального плана развития сельского поселения Дубовской сельсовет.

3.	Цели Технического задания

Целью Технического задания является разработка проекта Инвестиционной программы.

4.	Требования к Инвестиционной программе

В составе технического задания обозначены приоритеты развития коммунальной инфраструктуры на среднесрочную перспективу, в рамках которой ООО «Кристалсервис» разрабатывает мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения.

В рамках разработки Программы должны быть определены финансовые потребности на её реализацию на основании финансовых потребностей по реализации каждого из мероприятий и источники финансирования.

Источники финансирования Программы:

- собственные средства предприятия;

- внебюджетные средства;

- плата за подключение вновь создаваемых (реконструированных) объектов капитального строительства к системам водоснабжения.

Форма предоставления программных мероприятий содержит перечень мероприятий с указанием объемных показателей, финансовых потребностей по годам, источников финансирования, ожидаемого эффекта от реализации.

.Структура Инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы:

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом;

- Цель, задачи, сроки и этапы реализации Инвестиционной программы;

- Система программных мероприятий (с указанием объемных показателей по годам реализации Инвестиционной программы);

- Механизм реализации Инвестиционной программы;

- Финансовое обеспечение Инвестиционной программы (по годам реализации);

- Результаты реализации Инвестиционной программы (с указанием целевых показателей).

Целевыми показателями реализации Инвестиционной программы является    соответствие качества питьевой воды нормативам качества питьевой воды с.Дубовое.

Программа является основанием для определения тарифов на подключение к коммунальным системам и величины инвестиционных надбавок к тарифам на 2014 – 2020 г.г.

5.Разработка, согласование и утверждение проекта Инвестиционной программы

4.1.Разработчиком проекта Инвестиционной программы является ООО «Кристалсервис». Разработка, согласование и утверждение Инвестиционной программы осуществляется в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

6.Состав технического задания на разработку Программы.

1.Включить в Программу мероприятия по водоснабжению планируемых инвестиционных проектов на территории сельского поселения Дубовской сельсовет (приложение 1)

2.Включить в Программу мероприятия, приведенные ниже:

- Строительство и реконструкция водопроводных сетей.

-Строительство и реконструкция объектов водоснабжения.

- Приведение качества питьевой воды в соответствие с   СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»  по содержанию железа.

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности работы систем водоснабжения в с. Дубовое

- Замена устаревших колонок.

- Тампонирование недействующей  артскважины, расположенной по 3-му поясу зоны санитарной охраны в с. Дубовое, с.Хворостянка.

- Получение сан-эпидзаключения на действующие артскважины о их соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования.

- Организация производственного контроля качества воды.

7.Форма представления проекта Инвестиционной программы

Проект Инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Дубовской сельсовет

№ 75 от 18.12.2013 г.

Информация

о планируемых инвестиционных проектах на территории

сельского поселения Дубовской сельсовет

|  | Наименование мероприятия/адрес объекта | Цели реализации мероприятия | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016г. | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
| 1. | Реконструкция водопровода 2 км в с. Дубовое | Создание надежной системы водоснабжения | + |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка обезжилезывающей установки | Создание надежной системы водоснабжения |  | + |  |  |  |  |